# УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАРИФАМ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2010 г. N 23/1

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, НА 2011 - 2013 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности", постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2010 г. N 1528 "Об утверждении плана первоочередных мероприятий по реализации в Волгоградской области государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и распределения полномочий органов исполнительной власти, государственных учреждений Волгоградской области по исполнению Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", рассмотрев представленные организациями материалы, Управление по региональным тарифам Администрации Волгоградской области постановляет:

1. Установить требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее - целевые показатели, программы) на 2011 - 2013 годы, для организаций, осуществляющих передачу электрической энергии, указанных в приложении 3 к настоящему постановлению, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Организациям, указанным в приложении 3 к настоящему постановлению, привести свои программы в соответствие с требованиями, установленными настоящим постановлением, не позднее 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Управления

по региональным тарифам

Администрации

Волгоградской области

Н.В.КОНДАКОВ

# Приложение 1

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/1

ТРЕБОВАНИЯ

К ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. В программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности необходимо отразить значения целевых показателей, определенные согласно принципам, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению, мероприятия, направленные на их достижение, экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий.

2. Экономический эффект и технологический эффект от реализации мероприятий, сроки окупаемости мероприятий определяются в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельно в отношении каждого мероприятия.

3. Срок окупаемости мероприятия определяется как период времени, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной экономического эффекта от реализации данного мероприятия. Срок окупаемости мероприятия не может превышать нормативный срок эксплуатации оборудования и (или) сооружения, на котором внедряется указанное мероприятие.

4. Значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности корректируются в случае внесения в установленном порядке изменений в инвестиционные программы, программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и (или) требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 - 2013 годы с учетом фактически достигнутых значений целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности.

5. При отсутствии одного из видов энергетических ресурсов целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности по этому ресурсу не рассчитываются.

6. Обязательным мероприятием по энергосбережению и повышению энергоэффективности является:

- снижение технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.

# Приложение 2

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/1

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НА 2011 - 2013 ГОДЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

┌─────┬────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┐

│  N  │  Наименование показателя   │ Единица │      Алгоритм расчета      │

│ п/п │                            │измерения│                            │

├─────┼────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤

│1.   │      Снижение технологического расхода электрической энергии      │

│     │              при ее передаче по электрическим сетям               │

├─────┼────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤

│1.1. │Ожидаемый объем поступления │кВт.ч    │Принимается по ожидаемому   │

│     │электрической энергии       │         │объему поступления          │

│     │в распределительную сеть    │         │электрической энергии       │

│     │                            │         │в распределительную сеть    │

│     │                            │         │по каждому году реализации  │

│     │                            │         │программы энергосбережения  │

│     │                            │         │и повышения                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.2. │Ожидаемый объем потерь      │кВт.ч    │Принимается по ожидаемому   │

│     │электрической энергии       │         │объему потерь электрической │

│     │при ее передаче             │         │энергии при ее передаче     │

│     │                            │         │по каждому году реализации  │

│     │                            │         │программы энергосбережения  │

│     │                            │         │и повышения                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.3. │Относительный фактический   │%        │Определяется расчетным      │

│     │объем потерь электрической  │         │способом по фактическим     │

│     │энергии при ее передаче     │         │данным в году,              │

│     │от объема поступления       │         │предшествующем реализации   │

│     │электрической энергии       │         │мероприятий                 │

│     │в распределительную сеть    │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.4. │Ожидаемый относительный     │%        │Пункт 1.2 / Пункт 1.1 x 100 │

│     │объем потерь электрической  │         │                            │

│     │энергии при ее передаче     │         │                            │

│     │от объема поступления       │         │                            │

│     │электрической энергии       │         │                            │

│     │в распределительную сеть    │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.5. │Снижение или превышение     │%        │Пункт 1.3 - Пункт 1.4       │

│     │ожидаемого относительного   │         │                            │

│     │объема потерь электрической │         │                            │

│     │энергии по отношению        │         │                            │

│     │к относительному            │         │                            │

│     │фактическому объему потерь  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.6. │Суммарный технологический   │кВт.ч.   │Пункт 1.1 x Пункт 1.5 / 100 │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│1.7. │Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 1.6 x Тариф за единицу│

│     │эффект                      │         │электрической энергии       │

│     │                            │         │в году, предшествующем году │

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤

│2.   │      Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся       │

│     │     в собственности регулируемой организации, приборами учета     │

│     │                          энергоресурсов                           │

├─────┼────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤

│2.1. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется холодная вода  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.2. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется холодная вода, │         │                            │

│     │оснащенных приборами учета  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.3. │Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 2.2 / Пункт 2.1 x 100 │

│     │строений, сооружений,       │         │                            │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета холодной воды         │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.4. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется горячая вода   │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.5. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется горячая вода,  │         │                            │

│     │оснащенных приборами учета  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.6. │Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 2.5 / Пункт 2.4 x 100 │

│     │строений, сооружений,       │         │                            │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета горячей воды          │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.7. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется природный газ  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.8. │Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности,               │         │                            │

│     │при эксплуатации которых    │         │                            │

│     │используется природный газ, │         │                            │

│     │оснащенных приборами учета  │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.9. │Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 2.8 / Пункт 2.7 x 100 │

│     │строений, сооружений,       │         │                            │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета природного газа       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.10.│Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности,               │         │                            │

│     │при эксплуатации которых    │         │                            │

│     │используется тепловая       │         │                            │

│     │энергия                     │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.11.│Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется тепловая       │         │                            │

│     │энергия, оснащенных         │         │                            │

│     │приборами учета             │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.12.│Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 2.11 / Пункт 2.10 x   │

│     │строений, сооружений,       │         │100                         │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета тепловой энергии      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.13.│Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий по   │

│     │имеющих отношение           │         │установке приборов учета    │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности,               │         │                            │

│     │при эксплуатации которых    │         │                            │

│     │используется электрическая  │         │                            │

│     │энергия                     │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.14.│Общее количество зданий,    │шт.      │Принимается на каждый год   │

│     │строений, сооружений,       │         │реализации мероприятий      │

│     │имеющих отношение           │         │по установке приборов учета │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, при           │         │                            │

│     │эксплуатации которых        │         │                            │

│     │используется электрическая  │         │                            │

│     │энергия, оснащенных         │         │                            │

│     │приборами учета             │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│2.15.│Оснащенность зданий,        │%        │Пункт 2.14 / Пункт 2.13 x   │

│     │строений, сооружений,       │         │100                         │

│     │имеющих отношение           │         │                            │

│     │к регулируемому виду        │         │                            │

│     │деятельности, приборами     │         │                            │

│     │учета электрической энергии │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┤

│3.   │    Сокращение расхода энергоресурсов при эксплуатации зданий,     │

│     │  строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемой   │

│     │ организации и имеющих отношение к регулируемому виду деятельности │

├─────┼────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┤

│3.1. │Общий объем зданий,         │м3       │Принимается по наружному    │

│     │строений, сооружений,       │         │обмеру или паспортам зданий │

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется холодная вода  │         │реализации мероприятий      │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

│2.2. │Фактический годовой расход  │м3       │Определяется по фактическим │

│     │холодной воды при           │         │данным в году,              │

│     │эксплуатации зданий,        │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.3. │Ожидаемый годовой расход    │м3       │Определяется по ожидаемым   │

│     │холодной воды               │         │данным на каждый год        │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.4. │Фактический удельный расход │м3/м3    │Пункт 3.2 / Пункт 3.1       │

│     │холодной воды при           │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.5. │Ожидаемый удельный расход   │м3/м3    │Пункт 3.3 / Пункт 3.1       │

│     │холодной воды при           │         │                            │

│     │эксплуатации зданий,        │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.6. │Снижение или превышение     │м3/м3    │Пункт 3.4 - Пункт 3.5       │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │холодной воды по отношению  │         │                            │

│     │к фактическому              │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.7. │Суммарный технологический   │м3       │Пункт 3.6 x Пункт 3.1       │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.8. │Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 3.7 x Тариф за единицу│

│     │эффект                      │         │объема холодной воды в году,│

│     │                            │         │предшествующем году         │

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.9. │Общий объем зданий,         │м3       │Принимается по наружному    │

│     │строений, сооружений,       │         │обмеру или паспортам зданий │

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется горячая вода   │         │реализации мероприятий      │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.10.│Фактический годовой расход  │м3       │Определяется по фактическим │

│     │горячей воды при            │         │данным в году,              │

│     │эксплуатации зданий,        │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.11.│Ожидаемый годовой расход    │м3       │Определяется по ожидаемым   │

│     │горячей воды                │         │данным на каждый год        │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению и       │

│     │                            │         │повышению                   │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.12.│Фактический удельный расход │м3/м3    │Пункт 3.10 / Пункт 3.9      │

│     │горячей воды                │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.13.│Ожидаемый удельный расход   │м3/м3    │Пункт 3.11 / Пункт 3.9      │

│     │горячей воды                │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.14.│Снижение или превышение     │м3/м3    │Пункт 3.12 - Пункт 3.13     │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │горячей воды по отношению   │         │                            │

│     │к фактическому              │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.15.│Суммарный технологический   │м3       │Пункт 3.14 x Пункт 3.9      │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.16.│Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 3.15 x Тариф          │

│     │эффект                      │         │за единицу объема горячей   │

│     │                            │         │воды в году, предшествующем │

│     │                            │         │году реализации программы   │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.17.│Общий объем зданий,         │м3       │Принимается по наружному    │

│     │строений, сооружений,       │         │обмеру или паспортам зданий │

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется природный газ  │         │реализации мероприятий      │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.18.│Фактический годовой расход  │м3       │Определяется по фактическим │

│     │природного газа             │         │данным в году,              │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.19.│Ожидаемый годовой расход    │м3       │Определяется по ожидаемым   │

│     │природного газа при         │         │данным на каждый год        │

│     │эксплуатации зданий,        │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.20.│Фактический удельный расход │м3/м3    │Пункт 3.18 / Пункт 3.17     │

│     │природного газа             │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.21.│Ожидаемый удельный расход   │м3/м3    │Пункт 3.19 / Пункт 3.17     │

│     │природного газа             │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.22.│Снижение или превышение     │м3/м3    │Пункт 3.20 - Пункт 3.21     │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │природного газа по отношению│         │                            │

│     │к фактическому              │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.23.│Суммарный технологический   │м3       │Пункт 3.22 x Пункт 3.17     │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.24.│Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 3.23 x Тариф          │

│     │эффект                      │         │за единицу объема           │

│     │                            │         │природного газа в году,     │

│     │                            │         │предшествующем году         │

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.25.│Общий объем зданий,         │м3       │Принимается по наружному    │

│     │строений, сооружений, при   │         │обмеру или паспортам зданий │

│     │эксплуатации которых        │         │в году, предшествующем      │

│     │используется тепловая       │         │реализации мероприятий      │

│     │энергия                     │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.26.│Фактический годовой расход  │Гкал     │Определяется по фактическим │

│     │тепловой энергии            │         │данным в году,              │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.27.│Ожидаемый годовой расход    │Гкал     │Определяется по ожидаемым   │

│     │тепловой энергии            │         │данным на каждый год        │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │реализации мероприятий по   │

│     │строений и сооружений       │         │энергосбережению и повышению│

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.28.│Фактический удельный расход │Гкал/м3  │Пункт 3.26 / Пункт 3.25     │

│     │тепловой энергии            │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.29.│Ожидаемый удельный расход   │Гкал/м3  │Пункт 3.27 / Пункт 3.25     │

│     │тепловой энергии            │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.30.│Снижение или превышение     │Гкал/м3  │Пункт 3.28 - Пункт 3.29     │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │тепловой энергии            │         │                            │

│     │по отношению к фактическому │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.31.│Суммарный технологический   │Гкал     │Пункт 3.31 x Пункт 3.25     │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.32.│Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 3.31 x Тариф          │

│     │эффект                      │         │за единицу тепловой энергии │

│     │                            │         │в году, предшествующем году │

│     │                            │         │реализации программы        │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.33.│Общая площадь зданий,       │м2       │Принимается по паспортам    │

│     │строений, сооружений,       │         │зданий с учетом их этажности│

│     │при эксплуатации которых    │         │в году, предшествующем      │

│     │используется электрическая  │         │реализации мероприятий      │

│     │энергия                     │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.34.│Фактический годовой расход  │кВт.ч    │Определяется по фактическим │

│     │электрической энергии       │         │данным в году,              │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │предшествующем реализации   │

│     │строений и сооружений       │         │мероприятий                 │

│     │                            │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.35.│Ожидаемый годовой расход    │кВт.ч    │Определяется по ожидаемым   │

│     │электрической энергии       │         │данным на каждый год        │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │реализации мероприятий      │

│     │строений и сооружений       │         │по энергосбережению         │

│     │                            │         │и повышению                 │

│     │                            │         │энергоэффективности         │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.36.│Фактический удельный расход │кВт.ч/м2 │Пункт 3.34 / Пункт 3.33     │

│     │электрической энергии       │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.37.│Ожидаемый удельный расход   │кВт.ч/м2 │Пункт 3.35 / Пункт 3.33     │

│     │электрической энергии       │         │                            │

│     │при эксплуатации зданий,    │         │                            │

│     │строений и сооружений       │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.38.│Снижение или превышение     │кВт.ч/м2 │Пункт 3.36 - Пункт 3.37     │

│     │ожидаемого удельного расхода│         │                            │

│     │электрической энергии       │         │                            │

│     │по отношению к фактическому │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.39.│Суммарный технологический   │кВт.ч    │Пункт 3.38 x Пункт 3.33     │

│     │эффект                      │         │                            │

├─────┼────────────────────────────┼─────────┼────────────────────────────┤

│3.40.│Суммарный экономический     │руб.     │Пункт 3.39 x Тариф          │

│     │эффект                      │         │за единицу электрической    │

│     │                            │         │энергии в году,             │

│     │                            │         │предшествующем году         │

│     │                            │         │реализации программы        │

└─────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────────────────┘

# Приложение 3

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 28 октября 2010 г. N 23/1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосвязь"

2. Открытое акционерное общество "Волжский азотно-кислородный завод"

3. Общество с ограниченной ответственностью "КОМФИ-СКБ"

4. Общество с ограниченной ответственностью "Зодиал"

5. Открытое акционерное общество "Волжский подшипниковый завод"

6. Открытое акционерное общество "Эктос-Волга"

7. Открытое акционерное общество "Волжский трубный завод"

8. Открытое акционерное общество "Волжский оргсинтез"

9. Муниципальное казенное предприятие "Волжские межрайонные электросети"

10. Муниципальное унитарное производственное предприятие "Волгоградские межрайонные электрические сети"

11. Закрытое акционерное общество "Завод железобетонных изделий N 2 - производство"

12. Открытое акционерное общество "Тракторная компания "ВгТЗ"

13. Открытое акционерное общество "ПО "Баррикады"

14. Закрытое акционерное общество "Вода-Кристальная"

15. Открытое акционерное общество "Волгоградский хладокомбинат"

16. Открытое акционерное общество "Волгоградский завод железобетонных изделий N 1"

17. Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Волгоград"

18. Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

19. Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Завод силикатного кирпича"

20. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский завод буровой техники"

21. Общество с ограниченной ответственностью "ГОРСТРОЙ-АЛЬЯНС"

22. Общество с ограниченной ответственностью "ЦУМ-2001"

23. Издательско-полиграфический комплекс "Царицын"

24. Общество с ограниченной ответственностью "Пересвет - Регион - Волгоград"

25. Открытое акционерное общество "Волгоградский речной порт"

26. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградская мельница"

27. Открытое акционерное общество "Волгограднефтемаш"

28. Общество с ограниченной ответственностью "Волжское Полесье - Энерго"

29. Волгоградское открытое акционерное общество "Химпром"

30. Открытое акционерное общество "Волгоградский электромеханический завод"

31. Филиал "Волгоградский завод" открытого акционерного общества "Северсталь-Метиз"

32. Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Энергосети"

33. Общество с ограниченной ответственностью "ОМСКТЕХУГЛЕРОД" Волгоградский филиал

34. Филиал открытого акционерного общества "МРСК - Юга" - "Волгоградэнерго"

35. Волгоградское РНУ - Филиал открытого акционерного общества "Приволжские магистральные нефтепроводы" АК по транспорту нефти

36. Общество с ограниченной ответственностью "Манхэттен-Девелопмент"

37. "Волгоградский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании" - филиал открытого акционерного общества "СУАЛ"

38. Открытое акционерное общество "РЖД" (Приволжская дирекция по энергообеспечению) структурное подразделение Трансэнерго филиала открытого акционерного общества "РЖД"

39. Федеральное государственное унитарное предприятие "Волгоградская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Волгоград-ТРВ" (дочернее предприятие Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании)

40. Общество с ограниченной ответственностью "Техсервис"

41. Саратовский филиал общества с ограниченной ответственностью "Газпромэнерго"

42. Общество с ограниченной ответственностью "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента"

43. "ВЭС" филиал федерального государственного учреждения "Волго-Донское ГБУВПиС"

44. Открытое акционерное общество "Каустик"

45. Филиал открытого акционерного общества "Каустик" "Волгоградская ТЭЦ-3"

46. Общество с ограниченной ответственностью "Волгоградский оптовый распределительный комплекс"

47. Открытое акционерное общество "Волгоградский керамический завод"

48. Федеральное государственное унитарное предприятие "28 электрическая сеть Военно-Морского Флота" Министерства обороны Российской Федерации

49. Закрытое акционерное общество "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь"

50. Общество с ограниченной ответственностью "Сельмаш Трейд"